进口电子天平  参数：

| 量程（g） | 110 |
| --- | --- |
| 可读性(g) | 0.0001 |
| 重复性(g) | 0.0001 |
| 线性误差(g) | 0.0002 |
| 称盘尺寸（mm） | ø90 |
| 称盘上方空间（mm） | 210 |
| 外形尺寸 | 196x310x320 |