超声波清洗机  参数：

1 清洗工作原理

超声波清洗是近代应用于清洗工业的先进的清洗技术，以其独特的“空化”原理具

有清洗速度快、清洗洁净度高（基本无死角）。在提高产品质量，提高经济效益等

各方面显现出强劲的优势。已成为各个行业不可缺少的、重要的工艺设备。

2超声波参数

◆内槽尺寸：L×W×300*240*150mm

◆材料：SUS304 不锈钢

◆外形尺寸约：L×W×H350*300*350mm

◆材料：SUS304 不锈钢

◆容量：10L

◆超声功率:≧300W

◆频率:40KHZ（单频）

◆定时范围：1-60min(可调)

◆盖和网架：有

◆排水口：有

◆电源：220V/50HZ