鼓风干燥箱  参数

工作室尺寸:300*280*280mm

控温范围:室温+10-200℃

定时范围:0~9999min

控温精度:0.1℃

温度波动:±1℃

电源电压为:220V-50Hz

工作室材质:不锈钢

观察窗: 有