人事处304、305房间维修改造项目

| 序号 | 分项工程名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铲除凿毛原墙面 | 9㎡ |
| 2 | 防水砂浆做基层 | 9㎡ |
| 3 | 做丙纶防水 | 9㎡ |
| 4 | 新做塑钢窗 | 11.6 |
| 5 | 坐便器购置安装 | 1套 |
| 6 | 卫生间集成吊顶 | 4㎡ |
| 7 | 水电改造 | 1项 |
| 8 | 卫生间成品台盆浴室五金购装 | 1项 |
| 9 | 墙面原有乳胶漆铲除 | 100㎡ |
| 10 | 墙面批腻子刷乳胶漆 | 146 |
| 11 | 遮光窗帘布制安 | 38㎡ |
| 12 | 房间石膏板吊顶 | 46㎡ |
| 13 | 套间隔门维修 | 1樘 |
| 14 | LED过道吸顶灯购置安装 | 4套 |
| 15 | LED室内装饰吸顶灯 | 2套 |
| 16 | 卫生间门制安 | 1樘 |
| 17 | 原铝合金窗辅材更换 | 8扇 |
| 18 | 购置安装浴霸 | 1套 |
| 19 | 购置安装花洒 | 1套 |

# 宾馆总值班室维修改造项目

| 序号 | 分项工程名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原墙面铲除至结构层 | 22㎡ |
| 2 | 墙裙贴40*80cm面板砖 | 22㎡ |
| 3 | 砖砌卫生间蹲位 | 1项 |
| 4 | 品牌蹲便器购置安装 | 1套 |
| 5 | 卫生间集成吊顶 | 12㎡ |
| 6 | 水电改造 | 1项 |
| 7 | 卫生间成品台盆及浴室五金购装 | 1套 |
| 8 | 墙面原有乳胶漆铲除 | 72㎡ |
| 9 | 窗帘制安 | 14㎡ |
| 10 | 衣柜制安（1.8*2m） | 1组 |
| 11 | LED吸顶灯购置安装 | 4套 |
| 12 | 卫生间门制安 | 1樘 |
| 13 | 窗扇整修 | 1项 |
| 14 | 购置安装浴霸 | 2套 |
| 15 | 购置安装花洒 | 1套 |
| 16 | 购置安装坐便器 | 1套 |